Технические характеристики:

КВМ-05 (ТУ 3615-006-26218570-2007)

| Количество одновременно выращиваемых проб водоросли | до 24 шт |
| --- | --- |
| Объем отдельной пробы, мл. | 6 |
| Интенсивность света (ФАР), Вт/м2 | 60 |
| Температура выращивания, °С | 28-36 |
| Суточный прирост численности клеток водоросли хлорелла, раз. | до 30 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |
| Питание, В / Гц | 220±10 / 50 |
| Вес, кг. | 4,0 |

КВ-05 (ТУ 3615-006-26218570-2007)

| Объем выращиваемой культуры водоросли, мл | 150±25 |
| --- | --- |
| Температура культивирования водоросли, °С | 36±1 |
| Суточный прирост культуры водоросли (при D засева 0.025), раз | 20±2,5 |
| Допустимый диапазон внешней температуры, °С | 17-27 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |
| Питание, В / Гц | 220±10 / 50 |
| Вес, не более, кг. | 3,5 |

ИПС-03 (Госреестр СИ № 34930-07)

| Длина волны измерения оптической плотности, нм | 560 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения оптической плотности, А | 0,000-0,650 |
| Абсолютная погрешность измерения оптической плотности, А | ±0,010 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Питание, В / Гц | 220±10 / 50 |
| Вес, не более, кг. | 1,6 |